## Tabelle1
ohneVerluste | [15 empty] | Frank Kameier 05082026
m/s | m | m^2 | m | m^2 | kg/m^3 | m/s | Pa
c_1 | D_1 | A_1 | D_2 | A_2 | rho | c_2 | p_1 | p2 | p1_tot | p2_tot
10 | 0.5 | 0.19635 | 1 | 0.7854 | 997 | 2.5 | 0 | 46734.375 | 49850 | 49850 |  | mit CFD nicht möglich |  |  | ok
mit Verlust (p2_tot wird kleiner dp_verlust) | [13 empty] | p1_tot-p2_tot
[9 empty] | dp_verlust | p2 | p1_tot | p2_tot | p2_CFD | dp_verlust
10 | 0.5 | 0.19635 | 1 | 0.7854 | 997 | 2.5 | 0 |  | 28040.625 | 18693.75 | 49850 | 21809.375 | 28257.93 | 28040.625 | ok
[14 empty] | 0.77496 | % Abweichung
[13 empty] | 29456 | 5.0476 | % Abweichung
Varianten gerechnet
m/s | m | m^2 | m | m^2 | kg/m^3 | m/s | Pa | Pa | Pa | [7 empty] | m^3/h
c_1 | D_1 | A_1 | D_2 | A_2 | rho | c_2 | p_1 | p_2_CFD | p_2 | Fehler % |  |  | dp_tot_1 | dp_tot_2 | zeta | dp_verlust | qv | delta_dp_tot
10 | 0.5 | 0.19635 | 1 | 0.7854 | 1.18 | 2.5 | 0 | 18.3 | 22.125 |  |  |  | 59 | 25.8125 | 9 | 33.1875
10 | 0.5 | 0.19635 | 2 | 0.7854 | 1.18 | 2.5 | 1 | 17.7 | 22.125 |  | openining am eintritt
10 | 0.5 | 0.19635 | 1 | 0.7854 | 997 | 2.5 | 0 | 11800 | 18693.75 |  |  |  | 49850 | 21809.375 | 9 | 28040.625 | 7068.5835 | 28040.625 | ok
[8 empty] | 15000 |  |  | grobes netz ohne prismen
[8 empty] | 11340 |  |  | reibunsfreie wand
[8 empty] | 11833 |  |  | hohe turbulenz am ein- und austritt
[8 empty] | 18460 |  | 1.2504 | und feineres Netz
|  |  | A1/A2 | 0.25
| rho[kg/m^3) | c [m/s] | zeta | dp_verlust [Pa]
schweizer fn | 997 | 10 | 0.563 | 28065.55 | Geschwindigkeit vor Einbau
FK | 997 | 2.5 | 9 | 28040.625 | Geschwindigkeit hinter Einbau | [9 empty] | borda_carnot_050826.xlsx
𝑝_3/𝜌=𝑝_1/𝜌+𝑐_1^2 𝐴_1/𝐴_3 −𝑐_1^2 (𝐴_1/𝐴_3 )^2